Проект

ЗАКОН

Алтайского края

О внесении изменений в статью 44 закона Алтайского края 
«О градостроительной деятельности на территории

Алтайского края»

Статья 1

Внести   в статью 44 закона  Алтайского  края  от  29  декабря  2009  года  № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» (Сборник законодательства Алтайского края, 2009,  № 164,  часть  I; 2011, № 183,  часть I, № 186, часть I, № 187, часть II; 2012, № 193, часть I; 2013, № 204, часть I, № 211, часть I; 2014, № 222, часть I; 2015, № 233) следующие изменения:

1) часть 5 дополнить пунктами 11 – 16 следующего содержания:

«11) строительства и (или) реконструкции линейно-кабельных сооружений связи и кабельных линий электросвязи;

12) реконструкции линейных объектов: линий электропередачи, связи, газопроводов, водопроводов, трубопроводов тепловых сетей, сетей канализации, не требующих увеличения размеров земельных участков, на которых расположены такие объекты;

13) строительства (реконструкции) газопроводов низкого давления до 0,01 мегапаскаля включительно от точки присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления объектов капитального строительства;

14) строительства и (или) реконструкции водопроводов внутренним диаметром 300 миллиметров включительно при выполнении работ по подключению объектов капитального строительства до мест присоединения к магистральной трассе;

15) строительства и (или) реконструкции сетей водоотведения (канализации) внутренним диаметром до 300 миллиметров включительно, за исключением магистральных сетей, в том числе при выполнении работ по подключению объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения (канализации);

16) строительства и (или) реконструкции тепловых сетей всех видов, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля включительно или горячую воду с температурой до 115 градусов Цельсия включительно от объектов капитального строительства до мест присоединения к магистральной трассе.»;

2) часть 8 изложить в следующей редакции:

«8.  В случае если застройщиком принято решение о получении разрешения на строительство объектов, указанных в пунктах 6 - 16 части 5 настоящей статьи, он оформляет разрешение на строительство на общих основаниях в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

3) дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию объектов в случаях, предусмотренных пунктами 6 - 16 части 5 настоящей статьи, в течение десяти дней со дня окончания соответствующих работ безвозмездно передает в  орган местного самоуправления по месту нахождения объекта для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на бумажном и электронном носителях копии следующих документов:

а) сведения о технических характеристиках построенного, реконструированного объекта;

б) результаты   инженерных   изысканий;

в) схема,  отображающая расположение сетей инженерно-технического обеспечения.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

| Губернатор Алтайского края | А.Б. Карлин |
| --- | --- |